PAGE  

1ЭНЕРГИЯ (ИШЛАБ ЧИКАРИШ)  

ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҲИСОБОТИ ШАКЛИНИ ТЎЛДИРИШ БЎЙИЧА 

ТУШУНТИРИШЛАР

1 энергия (ишлаб чиқариш) бирламчи техник-ишлаб чиқариш ва бухгалтерия ҳисоби ҳужжатларига асосан тўлдирилади.
I БЎЛИМ. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ ВА ТАҚСИМОТИ
101 - сатр кўрсаткичи «Ишлаб чиқарилган электр энергия» корхонанинг барча стационар ва кўчма электрстанциялари томонидан ишлаб чиқарилган электр энергия ҳажмини ўз ичига олади.

102 - сатр бўйича умумий энергетика тармоғига ишловчи блок станциялар энерготизимдан олинган 
ва берилган электр энергияси ўртасидаги фарқни эмас, амалда энерготизимдан олинган  электр энергияси кўрсатилади.

105 - сатр бўйича “Сарфланди – жами”: ишлаб чиқариш биноларини ёритиш; ўз носаноат хўжаликларига берилган; электрстанциясининг ўз эҳтиёжлари учун; завод тармоқларидаги, трансформатор подстанциялари 
ва ўзгаргичдаги йўқотишларга; электродвигателлар (двигател кучига) томонидан; технологик жараёнлар (қуритиш, қизитиш, электросварка, электроплавка, электролиз ва ҳ. к) учун электр аппаратлар истеъмол қилган электр қуввати қўшилган ҳолда ҳисобланади.

106-сатр кўрсаткичи “Четга узатилди” 107,108,109,110,111,113, 118,121,122,123,124,125 сатрлар йиғиндисига тенг бўлиши керак. 

107 - 125 - сатрларда иқтисодиёт тармоқлари бўйича тақсимланган фойдали электр энергияси кўрсатилади.

124 - сатрда умумий туман тармоғига ишловчи блок станциялар, амалда берилган электр энергия миқдорини кўрсатади.

II БЎЛИМ. ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАР (ЭЛЕКТР ГЕНЕРАТОР ҚУРИЛМАЛАРИ) ИШИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Мазкур бўлимда маълумотлар ҳар бир кўчмас ёки кўчма электр станция бўйича келтирилади: 

-1-устунда электр станция тури кўрсатилади (буғ-турбина-1, дизель-2, локомобиль-3, гидроэлектр станция-4, шамол-5, қуёш-6, биогаз-7, бошқа турлар-8); 

-2-устунда МҲОБТ таснифлагичига асосан ҳудуднинг хос рақами танланади;

- 3-устунда кўчмас қурилмалар мавжуд бўлганда 1, кўчма қурилмалар мавжуд бўлганда-2 қўйилади;

-4-устунда электр станциянинг ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 январь ҳолатига бўлган қуввати кўрсатилади (кВТ);

Ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 январидаги электр станциясининг қуввати — бу ўтган йил учун ҳисоботлар, ишга тушириш ва модернизация қилиш тугагандан сўнг қайд этилган йил бошидаги (соат 00:00) барча ишлайдиган блокларнинг ўрнатилган электр қуввати. Бу электр энергиясини ишлаб чиқариш учун станциянинг номинал қувватини ҳисобга оладиган якуний кўрсаткичдир.

У нимани ўз ичига олади:

Ўрнатилган қувват: Бу ҳужжатларга мувофиқ электр иншооти узлуксиз ишлаши мумкин бўлган максимал фаол қувватдир.

Бухгалтерия ҳисобини ўзгартириш: ҳисобот йилида ишга туширилган барча янги қувватларни ўз ичига олади.

-5-устунда қурилма томонидан йил давомида ишлаб чиқарилган электр энергия миқдори кўрсатилади (минг кВт.соат).

Алоҳида кўчмас электр станцияси бўлиб электр энергиясини ишлаб чиқаришга мўлжалланган, алоҳида бинода ёки бинонинг алоҳида ажратилган қисмида ўрнатилган агрегатлар жамланмаси (генератор билан бирламчи двигатель) ҳисобланади. 

Агарда электр генератор қурилмалари бир бинонинг алоҳида цехларида ёки алоҳида биноларда жойлашган бўлиб умумий шитга ишласа, уларни бир бутун электр станция ҳисобида олиш лозим.

Корхонада кўчмас электр станцияси мавжуд бўлиб, бирламчи двигателлари таркибида иссиқлик двигателлари ва гидро двигателлар мавжуд ҳолларда истисно ҳол ҳисобланади. Масалан, агарда электр станцияда буғ турбинали генератор ва гидро генератор мавжуд бўлса мазкур корхонада шартли равишда иккита электр станция, иссиқлик ва гидро электр станция мавжуд деб ҳисобга олиш лозим.

Қуёш электр станциясини (ҚEС) атиги 1-4 панелли (0,5-1,5 кВт қувватга эга) тизим деб ҳисоблаш мумкин, аммо бинони тўлиқ қувват билан таъминлаш учун (3-5 кВт) одатда 8 дан 15 гача панель талаб қилинади. Рақам мақсадга боғлиқ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПО ФОРМЕ  1 ЭНЕРГИЯ (ИШЛАБ ЧИКАРИШ)  
Отчет по форме  1 энергия (ишлаб чиқариш) составляется на основании данных первичного производственно - технического и бухгалтерского учета. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОЧНИКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Показатель строки 101 «Выработано электроэнергии» включает электроэнергию, выработанную всеми 
стационарными и передвижными электростанциями  организации.

По  строке 102 блок-станции, работающие на общую энергетическую сеть, показывают фактическое 
получение электроэнергии от энергосистемы, а не разницу между получением  и отпуском энергосистеме.

По строке 105 «Потреблено – всего» включается потребление электроэнергии электроаппаратами 
для технологических процессов (сушка, нагрев, электросварка, электроплавка, электролиз и т. д.); электродвигателями (на двигательную силу); на освещение производственных помещений; на собственные нужды электростанции; потери в заводских сетях ; трансформаторных подстанциях и преобразователях; отпуск своему непромышленному хозяйству.

Показатель строки 106 «Отпущено на сторону» равен сумме строк 107, 108, 109, 110, 111, 113,118, 121,122, 123, 124,125.
По строкам 107-125 показывается распределение полезно отпущенной электроэнергии на сторону 
по отраслям экономики.

По строке 124 блокстанции, работающие на общую районную сеть, приводят фактический отпуск 
электроэнергии.

РАЗДЕЛ II . СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК)
В данном разделе приводятся данные отдельно по каждой стационарной или передвижной электростанции: 

-по графе1 заполняется  вид электростанций (паротурбинная-1, дизельная-2, локомобильная-3, гидроэлектростанция-4, ветровая-5, солнечная -6, биогазовая-7, другие виды -8); 

-по графе 2 выбирается код территории согласно справочника СОАТО;

-по графе3 при  наличии стационарных станций проставляется 1, при наличии передвижных станций-2; 

-по графе-4  заполняется мощность электростанций на 1 января следующего за отчетным годом ( кВт);

Мощность электростанции на 1 января следующего за отчетным годом — это установленная (паспортная) электрическая мощность всех функционирующих агрегатов на начало года (00:00 часов),зафиксированная после завершения отчетов, вводов и модернизаций за прошедший год. Это итоговый показатель, учитывающий номинальную способность станции производить электроэнергию.

Что включает:

Установленная мощность: Это максимальная активная мощность, с которой электроустановка может работать длительно согласно документации.

Учет изменений: Включает все новые мощности, введенные в эксплуатацию в отчетном году.

-по графе 5- количество выработанной станцией электроэнергии за год (тысяч кВт ч).
Отдельной стационарной электростанцией считается совокупность агрегатов (первичный двигатель с  генератором), предназначенных для выработки электроэнергии, установленных в отдельном здании или в специально выделенной части здания. 

Если электрогенераторные установки расположены в разных цехах одного здания или в разных зданиях, но работают на общий щит, то их следует считать одной электростанцией. 
Исключением является случай, когда на предприятии имеется стационарная электростанция, у которой в составе первичных двигателей есть тепловые двигатели и гидродвигатели. Например, если на электростанции имеется паровой турбогенератор и гидрогенератор, то условно следует считать, что на данном предприятии имеются две электростанции - тепловая и гидроэлектростанция

Солнечной   электростанцией (СЭС) можно считать систему уже из 1-4 панелей (мощностью от 0,5-1,5 кВт), однако для полноценного обеспечения здания (3-5 кВт) обычно требуется от 8 до 15 панелей. Количество зависит от цели.


